

Projekt nr RPLD.11.01.03-10-0008/19, pn. „Inni ale tacy sami”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK 1L**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET XI-SPRZĘT MEDYCZNY** | | | |
| **NAZWA** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1. Maglownica średnia | Urządzenie dostarczające masywnej stymulacji proprioceptywnej.  Długość maglownicy - 120 cm.  Sprzęt stosowany do hamowania obronności dotykowej poprzez dostarczanie dużej dawki wrażeń czucia głębokiego.  Wyrób medyczny do różnego przeznaczenia, klasy I, zgodny z normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG.  Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie certyfikowanych materiałów. | 1 |  |
| 2. Bezprzewodowy czujnik ruchu | EXLS - 9-osiowy | 1 |  |
| 3. Podoskop komputerowy podświetlany z kamerą FullHD | Podoskop diagnostyczny z kamerą FullHD - urządzenie do diagnostyki stop. | 1 |  |